Уточнений кошторис по проекту №05

**«Шумо-та пилозахисні екрани»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | Запропоноване автором проекту | | | Пропозиція виконавчого органу | | |
| Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| Земельні роботи | 70 м.куб. | 250 | 17 500 | 60 м.куб | 250 | 15 000 |
| Встановлення опалубок | 90 м.пог. | 75 | 6 750 | 80 м.пог. | 75 | 6 000 |
| Брус | 1 м.куб. | 2 000 | 2 000 | 1 м.куб. | 2 000 | 2 000 |
| Кріплення | 3 коппл. | 400 | 1 200 | 3 коппл. | 400 | 1 200 |
| ОСБ-20мм | 5 шт. | 150 | 750 | 5 шт. | 150 | 750 |
| Виготовлення, установка,калібрування та звязка стійок | 5 т. | 3 000 | 15 000 | 3 т. | 3 000 | 9 000 |
| Труба 120х120х4 | 150 м.пог | 250 | 37 500 | 135 м.пог. | 250 | 33 750 |
| Арматура 12 | 350 м.пог | 15 | 5 250 | 300 м.пог. | 15 | 4 500 |
| Арматура 20 | 100 м.пог. | 35 | 3 500 | 90 м.пог. | 35 | 3 150 |
| Електроди | 15кг | 60 | 900 | 15кг | 60 | 900 |
| Круг відрізний | 25шт. | 45 | 1 125 | 25шт. | 45 | 1 125 |
| Заливка бетону | 15 м.куб. | 800 | 12 000 | 12 м.куб. | 800 | 9 600 |
| Бетон В20 | 25 м.куб. | 2 000 | 50 000 | 21 м.куб. | 2 000 | 42 000 |
| Покраска металоконструкцій | 100 м.кв. | 56 | 5 600 | 90 м.кв. | 56 | 5 040 |
| Фарба грунтова | 40 л. | 95 | 3 800 | 35 л. | 95 | 3 325 |
| Витратний матеріал | 1компл. | 1 000 | 1 000 | 1компл. | 1 000 | 1 000 |
| Монтаж термопрокладок,сендвіч панелей | 350 м.кв. | 100 | 35 000 | 320 м.кв. | 100 | 32 000 |
| Сендвіч панель USK-bud ПСБС 20мм | 380 компл. | 400 | 152 000 | 340 компл. | 400 | 136 000 |
| Термопрокладка | 120м.пог. | 7 | 840 | 120м.пог. | 7 | 840 |
| Піна поліуританова | 10шт. | 120 | 1 200 | 9 шт. | 120 | 1 080 |
| Саморізи для сендвіч панелей | 1000шт. | 9 | 9 000 | 900 шт. | 9 | 8 100 |
| Монтаж аксесуарів зовнішнього вигляду | 300м.пог. | 40 | 12 000 | 250 м.пог. | 40 | 10 000 |
| Лист нижній | 90 м.пог. | 60 | 5 400 | 80 м.пог. | 60 | 4 800 |
| Лист для зєднання | 120м.пог. | 45 | 5 400 | 100 м.пог. | 45 | 4 500 |
| Саморізи | 1300шт. | 1 | 1 300 | 1300шт. | 1 | 1 300 |
| Герметик поліуритановий 800 мл. | 9шт. | 150 | 1 350 | 9шт. | 150 | 1 350 |
| Лист парапетний | 90м.пог. | 50 | 4 500 | 75 м.пог. | 50 | 3 750 |
| Заглушка 120х120 | 20шт. | 70 | 1 400 | 20шт. | 70 | 1 400 |
| Підготовчі роботи |  |  |  |  |  | 10000 |
| Роботи пов’язані з влаштуванням залізобетонного фундаменту (зварення залізного каркасу, укладання бетону, ущільнення бетонної суміші, гідроізоляція залізобетонного фундаменту) |  |  |  |  |  | 15000 |
| Доставка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  | 5000 |
| Проектні роботи; експертиза проекту; здійснення технічного нагляду;  вишукувальні роботи;  кошторисний прибуток; адміністративні витрати;  авторський нагляд; |  |  |  |  |  | 22400  3000  10600  5000  12000  5000  3000 |
| Інфляція |  |  |  |  |  | 43000 |
| Непередбачені витрати |  |  |  |  |  | 22000 |
| Всього |  |  | 393265,0 |  |  | 499460,0 |