БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*

| № п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажні роботи (робота спецтехніки і механізмів) | 140 годин | 770 | 107800 |
| 2 | Планування території (переміщення земляних мас з пошаровим ущільненням) | 200 | 450 | 90000 |
| 3 | Влаштування тротуарів з покриттям тротуарною плиткою | 380 м/2 | 550 | 209000 |
| 4 | Влаштування бортового каменю вздовж тротуару | 420 м/п | 165 | 69300 |
| 5 | Влаштування проїзду з асфальтовим покриттям | 360 м/2 | 1000 | 360000 |
|  | Влаштування бортового каменю вздовж проїжджої частини автомобільної дороги | 80 м/п | 330 | 26400 |
| 6 | Ліхтар зовнішнього освітлення (3м) | 18 шт | 11000 | 198000 |
| 7 | Корчування пнів | 30 шт | 600 | 18000 |
| 8 | Висадка садженців дерев декоратиних порід | 20 шт | 250 | 11000 |
| 9 | Висадка садженців чагарників стрижених | 500 шт | 90 | 45000 |
| 10 | Влаштування газону | 1500 м/2 | 80 | 120000 |
| 11 | Лавка паркова | 16 | 2500 | 40000 |
| 12 | Урна для сміття | 8 | 700 | 5600 |
| 13 | Електричні кабелі підземного прокладання | 250 м/п | 190 | 47500 |
| 14 | Електротехнічні (монтажні) роботи | 20 л/днів | 670 | 13400 |
|  | Разом: |  |  | 1361000 |
| 15 | Проектно- кошторисна документація | 6% |  | 81660 |
| 16 | Експертиза проектно-кошторисної док. |  |  | 5000 |
| 17 | Інфляційні ризики (удорожчання матеріалів/робіт | 3,6% |  | 44940 |
|  | Всього |  |  | 1492600 |