| Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір вчителя) | Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії підключається до USB-порту комп’ютера, має можливість бездротового або дротового способу під’єднання(максимальна дальність під’єднання не менше 20 метрів) та має автономний режим з безпосереднім виводом результатів на вбудований екран з можливістю подальшого їх перенесення для обробки до основного комп’ютера. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, та/або Android, та/або iOS. Методичний посібник з хімії повинен містити не менше 20 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету хімії, мати інструменти для створення власних експериментів Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій аналізу графічних даних; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Excel та інші програми; наявність версій програмного забезпечення OC, сумісних з комп’ютером вчителя/учня; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові) набір інструментів для аналізу зібраних даних, можливість ручного введення даних та побудови передбачень Аналого-цифровий перетворювач – 1 од. Аналого-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, та/або Android та/або iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК, підключення по USB та мати автономний режим роботи з безпосереднім виводом результатів на вбудований сенсорний екран з можливістю подальшого їх перенесення для обробки до основного комп’ютера; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 5 портів для підключення зовнішніх датчиків, наявність вбудованої пам’яті не менше 200MB та джерела живлення. антивандальний корпус; можливість онлайн-трансляції даних на інші пристрої; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик температури (зовнішній) – 2 од.: діапазон: не вужче -20 °С - +120 °С; точність: не гірше ± 2 %; чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика; калібрування: не вимагає калібрування Датчик температури (термопара, зовнішній) – 1 од.: діапазон: не вужче -200°C – 1400 °C; точність: не гірше ± 3 %; калібрування: не вимагає калібрування Датчик рН (зовнішній) – 1 од.: вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14рН; точність вимірювань датчика не менше 5 % Датчик провідності (зовнішній) – 1 од.: вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм; точність вимірювань датчика не гірше 10 % Датчик колориметрії (зовнішній)– 1 од.: аналізує світло пропускання зразків не менше ніж для 3-х довжин хвиль видимого спектру світла; діапазон пропускання не вужче 20-90 % можливість бездротового під’єднання до АЦП, можливість під’єднання до комп’ютера вчителя напряму без АЦП Датчик-лічильник крапель (зовнішній) – 1 од.: рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів; максимальна частота фіксації крапель не менше 2 на секунду Датчик кисню (зовнішній) – 1 од.; діапазон: не вужче 0 - 12.5 mg/LDO2, 0 - 25% O2; точність: не гірше ± 7% Датчик вуглекислого газу (зовнішній) – 1 од.; вимірює концентрацію молекул в діапазоні не вужче 300 – 100 000 ppm Набір кабелів – 1 од.: у кількості, достатній для підключення аналого-цифрового перетворювача та датчиків |
| --- | --- |
| Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір учня) | Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії підключається до USB-порту комп’ютера, має можливість бездротового або дротового способу під’єднання(максимальна дальність під’єднання не менше 20 метрів) та має автономний режим з безпосереднім виводом результатів на вбудований сенсорний екран з можливістю подальшого їх перенесення для обробки до основного комп’ютера. Комплекс супроводжується керівництвом з експлуатації, методичним посібником та програмним забезпеченням. Методичний посібник: Методичний посібник з проведення демонстраційних експериментів та лабораторних робіт у вигляді інтерактивного застосунку з можливістю роботи в режимі без підключення до мережі Інтернет, інтерактивним змістом, функціоналом для створення нотаток та закладок безпосередньо у посібнику, який працює в операційних системах OC Windows, та/або Android та/або iOS. Методичний посібник з хімії повинен містити не менше 20 демонстраційних експериментів та лабораторних робіт з використанням цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу для кабінету хімії, мати інструменти для створення власних експериментів Програмне забезпечення: Характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу: можливість збору даних одночасно з декількох датчиків; кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, діаграми і цифровий вигляд; можливість математичного опрацювання зібраних даних у вікні графіків та таблиць із застосуванням основних функцій аналізу графічних даних; можливість отримання статистичних характеристик отриманих даних; експорт даних в Excel та інші програми; наявність версій програмного забезпечення OC, сумісних з комп’ютером вчителя/учня; інтерфейс програмного забезпечення повинен бути багатомовним (україномовний та англомовний інтерфейси обов'язкові) набір інструментів для аналізу зібраних даних, можливість ручного введення даних та побудови передбачень Аналого-цифровий перетворювач – 1 од. Аналого-цифровий перетворювач повинен мати можливість: працювати під управлінням OC Windows, та/або Android та/або iOS за допомогою програмного забезпечення; мати бездротове підключення до ПК, підключення по USBта мати автономний режим роботи з безпосереднім виводом результатів на вбудований екран з можливістю подальшого їх перенесення для обробки до основного комп’ютера; мати частоту замірів не менше 100 000 на секунду; мати не менше 5 портів для підключення зовнішніх датчиків, наявність вбудованої пам’яті не менше 200MB та джерела живлення. антивандальний корпус; можливість онлайн-трансляції даних на інші пристрої; відповідати світовим стандартам FCC, CE; відповідати сертифікату Bluetooth SIG; мати роздільну здатність замірів не менше 12 біт; мати можливість автономного нагромадження даних у внутрішню пам’ять; мати автоматичне розпізнавання датчиків; мати зовнішній індикатор роботи. Датчик температури (зовнішній) – 2 од.: діапазон: не вужче -20 °С - +120 °С; точність: не гірше ± 2 %; чутливий елемент: розташований усередині наконечника датчика; калібрування: не вимагає калібрування Датчик температури (термопара, зовнішній) – 1 од.: діапазон: не вужче -200°C – 1400 °C; точність: не гірше ± 3 %; калібрування: не вимагає калібрування Датчик рН (зовнішній) – 1 од.: вимірює показник в діапазоні не вужче 0-14рН; точність вимірювань датчика не менше 5 % Датчик тиску(зовнішній) - 1 од: Діапазон: не вужче 0 - 210 кПа. Точність: не гірше ± 5 % . Калібрування: не вимагає калібрування Датчик провідності (зовнішній) – 1 од.: вимірює провідність в діапазоні не вужче 0-20 мСм; точність вимірювань датчика не гірше 10 % Датчик колориметрії (зовнішній)– 1 од.: аналізує світло пропускання зразків не менше ніж для 3-х довжин хвиль видимого спектру світла; діапазон пропускання не вужче 20-90 % Датчик-лічильник крапель (зовнішній) – 1 од.: рахує кількість крапель та автоматично об’єм рідини, що пройшла крізь датчик. Має окреме кріплення до штатива та утримувач додаткових електродів; максимальна частота фіксації крапель не менше 2 на секунду Набір кабелів – 1 од.: у кількості, достатній для підключення аналого-цифрового перетворювача та датчиків |